附件1

报价书格式

- 报价部分（按附件2格式）

- 资质（包括但不限于有效的营业执照、制作许可证、荣誉证书等）

- 近三年营业业绩（经营同类工程的经验与业绩）

- 公司技术人员配置

- 质量保证体系与措施

- 工期保障程度

- 后期维护

附件2

云阳盐化有限公司

卤水处理自动化改造竞争性谈判报价书

发包单位：云阳盐化有限公司

地址：云阳县双江街道蜀光村100号工业园区C区

报价须知：

- 承包商请务必在2022年10月26日17:00时前完成报价，否则视为自动放弃报价。

报价方式：请按照报价单格式报出价格并盖上公司公章，密封加盖公司工厂邮寄快递至以上地址或以加密的方式发送至邮箱xgbyyxn@chinasalt.com.cn。

2、我公司收到报价书后会与贵公司电话联系密码解开报价书。

联系人：杨小龙            电话：15923454707        传真：023-85850839

| 序号 | 物资名称 | 型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能防腐雷达液位计 | ATL/15(0-15M)RS485 24VDC供电 | 套 | 9 |  |  |
| 2 | 电动开关球阀(1.6MPa) | ATD-150PCUN16CF3M(316L) 380VAC供电，无源触点输出 | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 电动开关球阀(1.6MPa) | ATD-100PCUN16CF3M(316L) 380VAC供电，无源触点输出 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 电动开关球阀 (1.6MPa) | ATD-200PCUN16CF3M(316L) 改造 380VAC供电，无源触点输出 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 智能电动开关闸阀 (1.6MPa) | ATD-300PCUN16CF3M(316L) 改造 380VAC供电，无源触点输出 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 智能电动调节闸阀 (1.6MPa) | ATD-250PIUN16CF3M(316L) 改造 380VAC供电，4-20MA控制。4-20MA阀位反馈，带现场手自动控制 | 套 | 9 |  |  |
| 7 | 智能电动开关闸阀 (1.6MPa) | ATD-250PIUN16CF3M(316L) 改造 380VAC供电，带现场手自动控制 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 智能电动开关闸阀 (1.6MPa) | ATD-150PCUN16CF3M(316L) 改造 380VAC供电，无源触点输出 | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 智能电磁流量计 | AT-101 DN100 220VAC 三电极 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 自控系统辅助材料 |  | 套 |  |  |  |
| 11 | 控制软件 |  | 套 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

付款方式：工程验收合格，票到一个月内支付工程款总额的90%（半年期承兑），留10%作质保金一年后支付现金。

交货期：要求合同签订后45自然日完成施工

报价税率：材料部分含13%增值税发票、软件部分含6%增值税发票（增值税专用发票）

报价单位（盖章）：

地址：

联系人：                  电话：

报价时间：2022年  月   日

附件3

云阳盐化有限公司

卤水处理自动化改造竞争性谈判评标方法

- 商务评分标准（10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 3 | 资质最优，得3分，其余依次减1分 |
| 2 | 投标方近三年营业业绩（经营同类工程的经验与业绩） | 7 | 业绩最优，得7分，其余依次减1分 |
| 合计 | 10 |  |

- 技术评分标准（50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司技术人员配置 | 10 | 本项目现场配置人员最优（提供本项目现场配置人员名单及相应资质），得10分，其余依次减2分 |
| 2 | 技术要求 | 10 | 方案中明确PLC点数，I/o、DI\DO\AI\AO,并留有余量不少于总量的20%，方案预留最高得满分，后每减少5%减1分。 |
| 3 | 质量保证体系与措施 | 5 | 措施最优（列出），得5分，其余依次减1分 |
| 4 | 工期保障程度 | 10 | 保障措施最优（列出本项目计划进度安排及相应保障措施），得10分，其余依次减2分； |
| 5 | 后期维护 | 15 | 方案最优（包括后期维护频次，公司员工培训、出现故障解决方案），得15分，其余依次减2分 |
| 合计 | 50 |  |

三、报价部分（40分）

- 评标基准价的确定

所有投标人的报价由低到高排序，最低的为最优报价，即评标基准价。

- 分值计算

本次报价以最低报价为最优报价，得基本40分。按所有投标报价与最优报价的差计，每高出最优报价1万元扣2分，扣完为止。